43243

Να είναι αποστειρωμένες.

 -Να είναι από μη υφασμένο υλικό.

-Να είναι με μικροπόρους, αδιάβροχες, αεροδιαπερατές, υδρόφοβες, απαλλαγμένες από οσμές.

-Οι ραφές τους να είναι ενισχυμένες με διπλό γαζί και να έχουν διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη για πλήρη κάλυψη του χειρουργού και αποφυγή εφίδρωσης.

 -Να παρέχουν προστασία από λοιμώδη νοσήματα.

 -Να είναι ελαφρές, αντιαλλεργικές και με ρυθμιζόμενο κλείστρο στο λαιμό.

-Να φέρουν φαρδιές ελαστικές ενισχυμένες μανσέτες, ζώνη στη μέση(πιασμένη σε χάρτινη κάρτα) και κορδόνια στο πίσω μέρος για κάλυψη της πλάτης.

 -Το δέσιμο να ξεκινά από την πλάτη και να καταλήγει στην κοιλιακή χώρα.

-Να έχουν ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης και να φέρουν δύο απορροφητικές πετσέτες χειρός στη συσκευασία.

 -Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη (S-M-L-XL-XXL).

-Να έχουν αδιάβροχη εσωτερική διπλή ενίσχυση σε όλη την επιφάνεια της μπροστινής πλευράς και αδιάβροχη εσωτερική διπλή ενίσχυση στα μανίκια.

 -Να είναι συσκευασμένες σε αδιάβροχη, αεροστεγή ατομική συσκευασία, με ευανάγνωστη ένδειξη τύπου και μεγέθους, άσηπτης τεχνικής παραλαβής.

-Να είναι μη τοξικές, μη αναφλέξιμες και αποστειρωμένες με ακτινοβολία γ'.

 -Να παρέχουν πλήρη πρόσθια και οπίσθια κάλυψη.

-Να αναγράφουν στη συσκευασία τους όλες τις απαιτούμενες από τα πρότυπα ενδείξεις.