**42871 - ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER.**

-ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ.

-ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΤΩΝ.

-ΜΕ ΑΥΛΟ ΑΠΟ 7Fr ΚΑΙ 8,5Fr

-ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΑΠΟ 16cm ΕΩΣ 20cm

-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ.

ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΤ :

1. ΒΕΛΟΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ

2. ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ

3. ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ

4. ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ

6. 1 ΡΑΜΜΑ, ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ, 10 ΓΑΖΕΣ

7. 1 ΣΥΡΙΓΓΑ RAULERSON

8. 1 ΣΥΡΙΓΓΑ 5CC ΚΑΙ 1 ΤΩΝ 20CC ΜΕ ΑΚΡΟ LUER LOCK ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ,

9. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ

10.ΔΥΟ Ή ΤΡΙΑ 3-WAY STOP COCK

11. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΟΠΗ

12. ΕΙΔΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

13. ΟΛΟ ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE.